## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Организация | [6 empty] | 2. Телефон
3. Контактное лицо | [6 empty] | 4. e-mail
5. Адрес организации
6. Тип холодильной машины: |  | сплит-система | [6 empty] | моноблок настенного типа
моноблок потолочного типа
7. Размещение холодильной камеры: |  |  |  | на улице |  |  |  |  | в помещении
8. Назначение холодильной камеры: |  |  | охлаждение |  |  |  |  | замораживание |  |  |  | хранение
9. Продукция | [6 empty] | 10. Объем помещения, куб. м
11. Габариты помещения, Ш х Д х В (м)
12. Материал / толщина ограждения и теплоизоляции помещения (мм):
пол |  |  |  |  | потолок
стены |  |  |  |  | подвесной потолок
13. Материал и толщина изоляции холодильной камеры (мм): | [8 empty] | пол
стены |  |  |  |  | потолок
14. Состояние теплоизоляции:
15. Внутренние габариты холодильной камеры, Ш х Д х В (м)
16. Площадь дверей, кв.м | [5 empty] | 17. Время открытия дверей, час
18. Наличие и вид занавеси двери: | [5 empty] | 19. Наличие вентиляции в камере
20. Наличие в холодильной камере источников теплопритоков
21. Температурный режим в холодильной камере, °C | [8 empty] | 22. Емкость камеры, кг
23. Наличие работающего персонала, чел./час
24. Наличие подъемно-транспортных средств:
25. Температура прилегающих к камере помещений, °C
26. Наличие помещений под холодильной камерой, °C
27. Продолжительность процесса охлаждения, час.
| задаваемая Заказчиком |  |  |  |  | рекомендуемая нормами
28. Температура загружаемой продукции, °C
29. Конечная температура продукции, °C
30. Суточное поступление продукции, кг/сут
31. Вид упаковки продукции
32. Удаленность холодильного агрегата от холодильной камеры, м
33. Установка наружнего блока (для сплит-системы): | [6 empty] | камера |  |  |  | фасад помещения
34. Конденсатор холодильной машины: |  |  |  |  | выносной |  |  |  |  | на раме с компрессором
35. Дополнительные условия (опции): |  |  |  | выносной пульт управления (для сплит-системы)
зимний комплект
козырек-навес